Материально-техническое обеспечение предоставления социально-медицинских услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социально-медицинских услуг) в БСУСО «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

Учреждение  имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-55-01-001598 от 29 января 2015 года.

В медицинской части функционируют следующие кабинеты: кабинеты врача-педиатра, невролога, психиатра; а также  процедурный, перевязочный, прививочный кабинеты, автоклавная, физиотерапевтический, ингаляционный, массажный кабинеты, кабинет лечебной физкультуры, аптека, кабинет предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей.

Организована работа 2-х медицинских постов.

Оборудование и другое материально-техническое оснащение, необходимое для осуществления медицинской деятельности, находящееся в собственности бюджетного  стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

644903, г. Омск, микрорайон Входной, ул. Челябинская , д.2

Кабинет врача-педиатра

| № п/п | Наименование оснащения | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол рабочий | 1 |
| 2 | Термометр медицинский | 5 |
| 3 | Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей до года | 1 |
| 4 | Сантиметровая лента | 1 |
| 5 | Пульсоксиметр портативный | 1 |
| 6 | Бактерицидный облучатель воздуха | 1 |
| 7 | Ширма | 1 |
| 8 | Пеленальный стол | 1 |
| 9 | Весы | 1 |
| 10 | Электронные весы для детей до года | 1 |
| 11 | Ростомер | 1 |
| 12 | Стетофонендоскоп | 1 |
| 13 | Шпатель | 1 |
| 14 | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 3 |
| 15 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |

Кабинет врача-психиатра

| № п/п | Наименование оснащения | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол рабочий | 1 |
| 2 | Секундомер |  |
| 3 | Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей до года | 2 |
| 4 | Кушетка | 1 |
| 5 | Стетофонендоскоп | 1 |
| 6 | Шпатель | 1 |
| 7 | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 3 |
| 8 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |

Прививочный кабинет

| № п/п | Наименование оснащения | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол рабочий | 1 |
| 2 | Термометр медицинский бесконтактный | 1 |
| 3 | Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста | 1 |
| 4 | Шкаф для хранения лекарственных препаратов | 1 |
| 5 | Шкаф для хранения медицинского инструментария, стерильных расходных материалов | 1 |
| 6 | Пеленальный стол | 1 |
| 7 | Кушетка медицинская | 1 |
| 8 | Медицинский стол с маркировкой по видам прививок | 3 |
| 9 | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
| 10 | Шпатель одноразовый | 1 |
| 11 | Холодильник для хранения ИБЛ «Pozis» | 1 |
| 12 | Термоконтейнер или сумка-холодильник с набором хладоэлементов | 1 |
| 13 | Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин | 1 |
| 14 | Шприцы одноразовые емкостью 1, 2, 5, 10 мл с набором игл | 50 |
| 15 | Стерильный материал |  |
| 16 | Пинцет | 3 |
| 17 | Ножницы | 1 |
| 18 | Резиновый жгут | 1 |
| 19 | Почкообразный лоток | 1 |
| 20 | Емкость с дезинфицирующим раствором | 3 |
| 21 | Лейкопластырь, полотенца, пеленки, простыни, одноразовые перчатки |  |
| 22 | Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи | 1 |
| 23 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 3 |
| 24 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи | 2 |

Процедурный кабинет

| № п/п | Наименование оснащения | количествое |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол рабочий | 1 |
| 2 | Мешок Амбу | 1 |
| 3 | Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста | 1 |
| 4 | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
| 5 | Пузырь для льда | 1 |
| 6 | Стетофонендоскоп | 1 |
| 7 | Пеленальный стол | 1 |
| 8 | Кушетка медицинская | 1 |
| 9 | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 3 |
| 10 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
| 11 | Лейкопластырь, полотенца, пеленки, простыни, одноразовые перчатки |  |
| 12 | Холодильник | 1 |
| 13 | Шкаф для хранения лекарственных препаратов | 1 |
| 14 | Почкообразный лоток | 1 |
| 15 | Термометр медицинский | 5 |
| 16 | Шкаф для хранения медицинского инструментария | 1 |
| 17 | Шпатель одноразовый | 50 |
| 18 | Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин | 10 |
| 19 | Шприцы одноразовые емкостью 1, 2, 5, 10 мл с набором игл | 50 |
| 20 | Стерильный материал |  |
| 21 | Пинцет | 5 |
| 22 | Ножницы | 10 |
| 23 | Резиновый жгут | 1 |
| 24 | Грелка медицинская | 1 |
| 25 | Емкость с дезинфицирующим раствором | 1 |
| 26 | Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи | 1 |
| 27 | Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот" | 1 |
| 28 | Носилки | 1 |
| 29 | Травматологическая укладка | 1 |
| 30 | Зонд желудочный разных размеров | 1 |
| 31 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи | 1 |

Кабинет врача-невролога

| № п/п | Наименование оснащения | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол рабочий | 1 |
| 2 | Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста | 1 |
| 3 | Кушетка медицинская | 1 |
| 4 | Сантиметровая лента | 1 |
| 5 | Ширма | 1 |
| 6 | Пеленальный стол | 1 |
| 7 | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
| 8 | Ростомер | 1 |
| 9 | Неврологический молоточек | 1 |
| 10 | Электронные весы для детей до года | 1 |
| 11 | Весы | 1 |
| 12 | Термометр медицинский | 5 |
| 13 | Камертон | 1 |
| 14 | Стетофонендоскоп | 1 |
| 15 | Негатоскоп | 1 |
| 16 | Шпатель одноразовый | 1 |
| 17 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 3 |
| 18 | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 2 |

Физиотерапевтический кабинет

| № п/п | Наименование оснащения | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол рабочий | 1 |
| 2 | Облучатель бактерицидный ОБС-150 | 1 |
| 3 | Кушетка | 3 |
| 4 | Электростимулятор «Дэнас» | 1 |
| 5 | Парафинонагреватель «Каскад-7» | 1 |
| 6 | Аппарат магнито-лазерный Милта-ф-01 | 1 |
| 7 | Аппарат «Алад-медТеко» | 1 |
| 8 | Аппарат Алмаг-01 | 2 |
| 9 | Аппарат ДиадДэнс | 1 |
| 10 | Аппарат Маг-30 | 1 |
| 11 | Аппарат УЧЧ | 1 |
| 12 | Аппарат УВЧ-30 | 1 |
| 13 | Аппарат УЗТ «Ретон» | 1 |
| 14 | Аппарат цветотерапии «Геска» | 1 |
| 15 | Облучатель ОУФну | 1 |
| 16 | Облучатель «Солис» | 1 |
| 17 | Облучатель «Солнышко» | 1 |
| 18 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 3 |
| 19 | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 2 |

Кабинет ЛФК

| № п/п | Наименование оснащения | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол рабочий | 1 |
| 2 | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
| 3 | Гимнастические коврики | 2 |
| 4 | Мат напольный | 2 |
| 5 | Настенное зеркало (не менее 2 x 1,5 м) | 1 |
| 6 | Гимнастические скамейки | 2 |
| 7 | Часы | 1 |
| 8 | Шведская стенка | 1 |
| 9 | Аэробный тренажер | 1 |
| 10 | Беговая дорожка | 2 |
| 11 | Велотренажер | 2 |
| 12 | Тренажер «Наездник» | 1 |
| 13 | Тренажер «Подъем по ступенькам» | 1 |
| 14 | Тренажер «Шейпер» | 1 |
| 15 | Тонометр для измерения артериального давления | 1 |
| 16 | Оборудование для лечебной физкультуры (набор мячей разного размера, гимнастические палки, балансировочный диск (дорожка), кольца и т.п.) | 25 |
| 17 | Шкаф (стеллаж) для инвентаря | 1 |
| 18 | Кушетка | 1 |
| 19 | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 2 |
| 20 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |

Кабинет массажа

| № п/п | Наименование оснащения | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол рабочий | 1 |
| 2 | Стол массажный с регулируемой высотой | 2 |
| 3 | Стул с регулируемой высотой | 2 |
| 4 | Часы настенные | 1 |
| 5 | Набор валиков для укладки пациента | 2 |
| 6 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
| 7 | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |